## W8KSE and N8UR Results
MVUS Frequency Measuring Test – October 2007

W8KSE SITE

	SYNTH				RESULT	FREQUENCY	FRACTIONAL
	SETTING					OFFSET (Hz)	FREQ. OFFSET
					(N8UR – W8KSE)	(N8UR – W8KSE)
AFTERNOON		REF OFFSET:	4.189E-9	(from Austron Offset)

80M	3554412.0				3554412.014889	-0.000218	-6.145E-11
	3554412.0				3554412.014889	0.000002	4.478E-13
	3554406.0				3554406.014889	-0.000070	-1.957E-11

40M	7056588.0				7056588.029559	-0.000376	-5.329E-11
	7056588.0				7056588.029559	0.000037	5.235E-12
	7056577.0				7056577.029559	-0.000003	-3.859E-13

30M	10114763.7				10114763.742369	0.000066	6.552E-12
	10114763.7				10114763.742369	0.000076	7.541E-12
	10114767.5				10114767.542369	0.000075	7.429E-12

EVENING		REF OFFSET:	4.178E-9	(from Austron Offset)

80M	3561316.0				3561316.014881	-0.000030	-8.512E-12
	3561337.0				3561337.014881	-0.000065	-1.825E-11
	3561294.0				3561294.014881	-0.000001	-2.465E-13

40M	7060586.0				7060586.029502	0.000102	1.450E-11
	7060607.0				7060607.029502	0.000188	2.659E-11
	7060569.0				7060569.029502	0.000031	4.352E-12

30M	10111367.5				10111367.542250	0.000056	5.519E-12
	10111388.6				10111388.642250	0.000036	3.571E-12
	10111348.6				10111348.642249	0.000040	3.912E-12

N8UR SITE

	TUNED 3586C	CORR'D 3586C	DELTA	CORR'D DELTA	RESULT
	FREQUENCY	FREQUENCY	FREQUENCY	FREQUENCY

AFTERNOON	REF ERROR:	-4.75E-12	(via Stable32)		SAMPLE RATE ERROR:	4.97E-05	(from Sample
					Rate Correction)
80M	3554400.0	3554399.99998	12.0140900	12.01469	3554412.014670
	3554400.0	3554399.99998	12.0143100	12.01491	3554412.014890
	3554390.0	3554389.99998	16.0140400	16.01484	3554406.014819

40M	7056570.0	7056569.99997	18.0283200	18.02922	7056588.029183
	7056580.0	7056579.99997	8.0292300	8.02963	7056588.029596
	7056570.0	7056569.99997	7.0292400	7.02959	7056577.029556

30M	10114750.0	10114749.99995	13.7418000	13.74248	10114763.742435
	10114750.0	10114749.99995	13.7418100	13.74249	10114763.742445
	10114750.0	10114749.99995	17.5416200	17.54249	10114767.542444

EVENING	REF ERROR:	-4.75E-12	(via Stable32)		SAMPLE RATE ERROR:	4.98E-05	(from Sample
					Rate Correction)
80M	3561300.0	3561299.99998	16.0140700	16.01487	3561316.014850
	3561300.0	3561299.99998	37.0129900	37.01483	3561337.014816
	3561275.0	3561274.99998	19.0139500	19.01490	3561294.014880

40M	7060570.0	7060569.99997	16.0288400	16.02964	7060586.029604
	7060570.0	7060569.99997	37.0278800	37.02972	7060607.029690
	7060545.0	7060544.99997	24.0283700	24.02957	7060569.029533

30M	10111350.0	10111349.99995	17.5414800	17.54235	10111367.542305
	10111350.0	10111349.99995	38.6404100	38.64233	10111388.642286
	10111325.0	10111324.99995	23.6411600	23.64234	10111348.642289

## Graph
Measurement Number / F(N8UR) - F(W8KSE) / Measurement Number / Frequency Offset	Afternoon	Evening
1	-6.145E-11	-8.512E-12
2	4.478E-13	-1.825E-11
3	-1.957E-11	-2.465E-13
4	-5.329E-11	1.450E-11
5	5.235E-12	2.659E-11
6	-3.859E-13	4.352E-12
7	6.552E-12	5.519E-12
8	7.541E-12	3.571E-12
9	7.429E-12	3.912E-12

## Sample Rate Correction
N8UR SOUND CARD SAMPLE RATE CORRECTION

	MEASURED	ACTUAL	SAMPLE
	PILOT	PILOT	ERROR
AFTERNOON	1849.908040	1850.0	4.97E-05
EVENING	1849.907900	1850.0	4.98E-05

## Austron Offset
	Afternoon Frequency Readings	Evening Frequency Readings

AVERAGE FREQUENCY:	5.000000020944020	5.000000020892050
FRACTIONAL FREQUENCY ERROR:	4.189E-9	4.178E-9

Average of TSC-5120A 1 second	5.000000020981400	5.000000020879900
average readings taken at 10	5.000000021012400	5.000000020910800
second intervals during each	5.000000021011300	5.000000020906800
transmission period	5.000000021006100	5.000000020877100
	5.000000021012000	5.000000020896200
	5.000000021016900	5.000000020886600
	5.000000021014300	5.000000020881100
	5.000000021001500	5.000000020896000
	5.000000021014500	5.000000020919300
	5.000000020994600	5.000000020893900
	5.000000020970100	5.000000020889600
	5.000000020993200	5.000000020886700
	5.000000020975200	5.000000020881800
	5.000000020970500	5.000000020873700
	5.000000020975100	5.000000020872600
	5.000000020977800	5.000000020859900
	5.000000020986000	5.000000020834500
	5.000000020986700	5.000000020828300
	5.000000020994200	5.000000020819000
	5.000000020962700	5.000000020845900
	5.000000021003500	5.000000020872600
	5.000000020974700	5.000000020839900
	5.000000020975300	5.000000020839900
	5.000000021010400	5.000000020882200
	5.000000020993700	5.000000020893100
	5.000000020984000	5.000000020865500
	5.000000020967000	5.000000020855100
	5.000000020971200	5.000000020866600
	5.000000021005200	5.000000020893900
	5.000000020988800	5.000000020873500
	5.000000020991000	5.000000020881100
	5.000000020985400	5.000000020888800
	5.000000020994000	5.000000020884800
	5.000000020975500	5.000000020891600
	5.000000020991800	5.000000020878800
	5.000000021017300	5.000000020901500
	5.000000021010800	5.000000020900000
	5.000000021002700	5.000000020887100
	5.000000021025500	5.000000020904700
	5.000000020980800	5.000000020893700
	5.000000020975400	5.000000020900600
	5.000000020980200	5.000000020916600
	5.000000021007600	5.000000020931200
	5.000000021007600	5.000000020903000
	5.000000021026400	5.000000020942800
	5.000000020966300	5.000000020918600
	5.000000020992300	5.000000020916300
	5.000000020981900	5.000000020902400
	5.000000020949300	5.000000020926400
	5.000000020999400	5.000000020908700
	5.000000020966300	5.000000020946800
	5.000000020940900	5.000000020956300
	5.000000020962900	5.000000020924300
	5.000000020954600	5.000000020953500
	5.000000020957700	5.000000020932100
	5.000000020974900	5.000000020903100
	5.000000020973400	5.000000020948800
	5.000000020981800	5.000000020935300
	5.000000020953100	5.000000020948300
	5.000000020952500	5.000000020918900
	5.000000020981600	5.000000020934100
	5.000000020974200	5.000000020916500
	5.000000020961000	5.000000020937300
	5.000000020984900	5.000000020922900
	5.000000020986500	5.000000020927300
	5.000000020968900	5.000000020932500
	5.000000020977500	5.000000020921400
	5.000000020977400	5.000000020915100
	5.000000020998500	5.000000020926500
	5.000000020983800	5.000000020897300
	5.000000020999000	5.000000020903900
	5.000000020959000	5.000000020887700
	5.000000020973600	5.000000020908200
	5.000000020953100	5.000000020929400
	5.000000020954600	5.000000020905700
	5.000000020954600	5.000000020913700
	5.000000021003600	5.000000020895900
	5.000000020950400	5.000000020900000
	5.000000020972200	5.000000020915200
	5.000000020984600	5.000000020946000
	5.000000020966300	5.000000020912500
	5.000000020914800	5.000000020924300
	5.000000020982200	5.000000020940700
	5.000000020947500	5.000000020926500
	5.000000020918400	5.000000020902300
	5.000000020958500	5.000000020907600
	5.000000020932300	5.000000020931500
	5.000000020932300	5.000000020937200
	5.000000020947700	5.000000020939200
	5.000000020974800	5.000000020938200
	5.000000020932600	5.000000020959900
	5.000000020932100	5.000000020957600
	5.000000020891900	5.000000020943700
	5.000000020895100	5.000000020961700
	5.000000020917100	5.000000020963600
	5.000000020952300	5.000000020931000
	5.000000020931900	5.000000020954700
	5.000000020910300	5.000000020916100
	5.000000020916800	5.000000020943400
	5.000000020924500	5.000000020933900
	5.000000020893900	5.000000020927000
	5.000000020892600	5.000000020901700
	5.000000020916500	5.000000020909500
	5.000000020882800	5.000000020901100
	5.000000020888000	5.000000020891400
	5.000000020914400	5.000000020909400
	5.000000020941400	5.000000020877600
	5.000000020913200	5.000000020885400
	5.000000020976500	5.000000020894900
	5.000000020910000	5.000000020895600
	5.000000020925900	5.000000020886700
	5.000000020894400	5.000000020909500
	5.000000020900200	5.000000020904300
	5.000000020927100	5.000000020891800
	5.000000020900300	5.000000020913400
	5.000000020905200	5.000000020931600
	5.000000020905200	5.000000020922100
	5.000000020914000	5.000000020920700
	5.000000020947000	5.000000020915300
	5.000000020941600	5.000000020909000
	5.000000020911400	5.000000020875300
	5.000000020922900	5.000000020881000
	5.000000020908800	5.000000020902100
	5.000000020976100	5.000000020872300
	5.000000020925100	5.000000020894300
	5.000000020930200	5.000000020911400
	5.000000020929600	5.000000020900500
	5.000000020935000	5.000000020897000
	5.000000020933500	5.000000020878800
	5.000000020965000	5.000000020864900
	5.000000020942200	5.000000020868500
	5.000000020895800	5.000000020880600
	5.000000020954400	5.000000020877000
	5.000000020892500	5.000000020912000
	5.000000020887400	5.000000020896900
	5.000000020944700	5.000000020899400
	5.000000020902900	5.000000020876900
	5.000000020896900	5.000000020906500
	5.000000020932900	5.000000020893500
	5.000000020918700	5.000000020897200
	5.000000020970400	5.000000020871300
	5.000000020892500	5.000000020886000
	5.000000020892000	5.000000020886000
	5.000000020936700	5.000000020895000
	5.000000020932800	5.000000020906200
	5.000000020934300	5.000000020890300
	5.000000020911400	5.000000020869000
	5.000000020928500	5.000000020906300
	5.000000020928500	5.000000020875200
	5.000000020890800	5.000000020865200
	5.000000020839700	5.000000020874500
	5.000000020901500	5.000000020898500
	5.000000020907700	5.000000020903500
	5.000000020944300	5.000000020894700
	5.000000020924400	5.000000020843900
	5.000000020949800	5.000000020872100
	5.000000020948700	5.000000020885100
	5.000000020946500	5.000000020967500
	5.000000020908100	5.000000020922900
	5.000000020937200	5.000000020926500
	5.000000020945600	5.000000020905100
	5.000000020921400	5.000000020943700
	5.000000020931100	5.000000020911200
	5.000000020940300	5.000000020909500
	5.000000020935000	5.000000020906600
	5.000000020916200	5.000000020907100
	5.000000020947100	5.000000020899000
	5.000000020946100	5.000000020908700
	5.000000020937200	5.000000020907000
	5.000000020914400	5.000000020907300
	5.000000020907400	5.000000020900000
	5.000000020913400	5.000000020910900
	5.000000020908600	5.000000020899100
	5.000000020931500	5.000000020893400
	5.000000020920000	5.000000020898900
	5.000000020938500	5.000000020891600
	5.000000020917200	5.000000020897800
	5.000000020904700	5.000000020892100
	5.000000020931800	5.000000020883900
	5.000000020895300	5.000000020871000
	5.000000020895300	5.000000020858200
	5.000000020916600	5.000000020856000
	5.000000020907900	5.000000020853200
	5.000000020907100	5.000000020868900
	5.000000020921900	5.000000020894100
	5.000000020905100	5.000000020889200
	5.000000020915000	5.000000020881000
	5.000000020917700	5.000000020887700
	5.000000020919400	5.000000020897800
	5.000000020910300	5.000000020878800
	5.000000020902900	5.000000020872800
	5.000000020882700	5.000000020867900
	5.000000020908900	5.000000020853000
	5.000000020894500	5.000000020861800
	5.000000020897700	5.000000020859700
	5.000000020905400	5.000000020863000
	5.000000020923800	5.000000020869800
	5.000000020923800	5.000000020850000
	5.000000020923500	5.000000020844400
	5.000000020909700	5.000000020856100
	5.000000020900000	5.000000020887800
	5.000000020883300	5.000000020890000
	5.000000020908600	5.000000020880300
	5.000000020876200	5.000000020892300
	5.000000020912200	5.000000020906600
	5.000000020912200	5.000000020888200
	5.000000020883700	5.000000020888200
	5.000000020897300	5.000000020883900
	5.000000020919400	5.000000020890100
	5.000000020930100	5.000000020842500
	5.000000020884800	5.000000020844600
	5.000000020898300	5.000000020856900
	5.000000020893100	5.000000020859600
	5.000000020927400	5.000000020870700
	5.000000020912300	5.000000020858100
	5.000000020922500	5.000000020858100
	5.000000020918700	5.000000020894400
	5.000000020901900	5.000000020869600
	5.000000020891200	5.000000020900500
	5.000000020915700	5.000000020884800
	5.000000020938700	5.000000020902900
	5.000000020929900	5.000000020901900
	5.000000020967900	5.000000020887800
	5.000000020949900	5.000000020878800
	5.000000020929400	5.000000020870400
	5.000000020921600	5.000000020848800
	5.000000020933700	5.000000020862700
	5.000000020920400	5.000000020844900
	5.000000020937500	5.000000020852500
	5.000000020937500	5.000000020864100
	5.000000020911400	5.000000020866900
	5.000000020942200	5.000000020891300
	5.000000020929100	5.000000020894400
	5.000000020906900	5.000000020896500
	5.000000020944100	5.000000020886300
	5.000000020914700	5.000000020886900
	5.000000020949500	5.000000020886500
	5.000000020921100	5.000000020871800
	5.000000020934100	5.000000020909700
	5.000000020936600	5.000000020872200
	5.000000020934900	5.000000020891800
	5.000000020946500	5.000000020873900
	5.000000020966700	5.000000020888100
	5.000000020938900	5.000000020859300
	5.000000020937300	5.000000020859300
	5.000000020927700	5.000000020856800
	5.000000020935900	5.000000020855100
	5.000000020970600	5.000000020862400
	5.000000020950700	5.000000020831500
	5.000000020945400	5.000000020825900
	5.000000020962400	5.000000020830800
	5.000000020945200	5.000000020822800
	5.000000020966500	5.000000020828400
	5.000000020956800	5.000000020831500
	5.000000020978700	5.000000020835600
	5.000000021021900	5.000000020853900
	5.000000020982700	5.000000020865300
	5.000000020991500	5.000000020874500
	5.000000020969000	5.000000020879700
	5.000000020964300	5.000000020882700
	5.000000020974800	5.000000020882100
	5.000000020972700	5.000000020850100
	5.000000020970900	5.000000020832400
	5.000000020986300	5.000000020863500
	5.000000020989500	5.000000020876700
	5.000000020973600	5.000000020885300