| Paris sales office: Mob 33 06 08 96 65 68 Tel: +33 (0)1 48 61 53 97 Fax : + 33 1 48 61 94 01 E-Mail : Jcleguen@heoldesign.com | 1 BOULEVARD d’ARMOR 22300 –LANNION- FRANCE Tel. 33 (0) 02 96 48 46 05 Fax. 33 (0) 02 96 48 44 63 |
| --- | --- |

N014 V2 – N024   replacement board       CM2 / CM3 /ACE2/ACE3

Performance and compatibility

|  | CM2/CM3 ACE 2– ACE3 | HEOL N024 | HEOL N014 V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensitivity | -114 dBm |  | -160 dBm |
| Com 1 Protocol | 9600,8,odd,1 TSIP in-out | 9600,8,odd,1 TSIP, in-out TAIP in-out NMEA | 9600,8,none,1 TSIP, in-out TAIP in-out NMEA |
| COM2 Protocol | 4800,8,n,1 NMEA out RTCM in | 4800,8,n,1 NMEA, in/out TAIP in / out | 4800,8,n,1 NMEA, in/out TAIP in / out |
|  |  | SBAS,WAAS EGNOS | SBAS,WAAS EGNOS |
| précision | 25 m | 2 m | 2 m |
| Vbatt |  |  |  |
| reacquisition |  | 2 sec | 2 sec |
| Hot start | 20 sec | 3sec | 3sec |
| Warm start | 45 sec | 35 | 35 |
| Cold start | 160 sec | 38 sec | 38 sec |
| power | 600 mw | 120 mw | 120 mw |